## Лист 1
ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ
Тип |  | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ВИТ-1 |  | Для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях |  | 0 | 25 | 0.2 | толуол |  |  | шт. | 5
ВИТ-2 |  |  |  | 15 | 40 | 0.2 | толуол |  |  | шт.
Питатели для гигрометров | [9 empty] | шт.
Фитиль для гигрометра | [9 empty] | шт.
Приборы для измерения температуры
ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические ртутные прямые
ТТП |  | 2 | 180/66 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 180/103 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 240/103 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 180/163 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 240/163 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 180/253 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 240/253 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 2 | 240/403 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 180/66 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 180/103 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 240/103 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 240/163 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 240/253 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 4 | 240/403 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 180/66 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 180/103 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 240/103 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 180/163 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 240/163 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 240/253 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 5 | 240/403 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 6 | 180/66 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 6 | 240/66 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 6 | 240/103 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 6 | 240/163 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 6 | 240/253 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 6 | 240/403 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 7 | 240/66 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 7 | 240/103 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 7 | 240/163 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 7 | 240/253 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТПМ |  | 7 | 240/403 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 8 | 240/66 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 8 | 240/103 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 8 | 240/163 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 8 | 240/253 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 8 | 240/403 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 9 | 240/103 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 9 | 240/163 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 9 | 240/253 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 9 | 240/403 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 10 | 240/103 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 10 | 240/163 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 10 | 240/253 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 10 | 240/403 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 11 | 240/103 | 0 | 500 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 11 | 240/163 | 0 | 500 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 11 | 240/253 | 0 | 500 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТП |  | 11 | 240/403 | 0 | 500 | 5 | ртуть |  |  | шт.
Технические ртутные угловые
ТТУ |  | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 2 | 240/141 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 2 | 240/201 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 2 | 240/291 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 2 | 240/441 | -35 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 4 | 240/141 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 4 | 240/201 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 4 | 240/291 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 4 | 240/441 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 5 | 240/141 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 5 | 240/201 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 5 | 240/291 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 5 | 240/441 | 0 | 160 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 6 | 240/104 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 6 | 240/141 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 6 | 240/201 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 6 | 240/291 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  |  | 240/441 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 7 | 240/104 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 7 | 240/141 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 7 | 240/201 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 7 | 240/291 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУМ |  | 7 | 240/441 | 0 | 300 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 8 | 240/104 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 8 | 240/141 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 8 | 240/201 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 8 | 240/291 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 8 | 240/441 | 0 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 9 | 240/104 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 9 | 240/141 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 9 | 240/201 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 9 | 240/291 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 9 | 240/441 | 0 | 400 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 10 | 240/104 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 10 | 240/141 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 10 | 240/201 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 10 | 240/291 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТТУ |  | 10 | 240/441 | 0 | 450 | 5 | ртуть |  |  | шт.
#REF!
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные прямые
ТТ-МКП |  | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 0.5 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/103 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/163 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/253 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/103 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/163 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКП |  | 2 | 240/253 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 0.5 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/103 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/163 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/253 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/103 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/163 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/253 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/103 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/163 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/253 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/103 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/163 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/253 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 6 | 240/66 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 6 | 240/103 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 6 | 240/163 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 6 | 240/253 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные прямые (удлиненная нижняя часть)
ТТ-МКП |  | 2 | 240/403 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 4 | 240/403 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 5 | 240/403 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КП |  | 6 | 240/403 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные угловые
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 0.5 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/141 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/201 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/291 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/141 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/201 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/291 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 0.5 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/141 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/201 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/291 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/141 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/201 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/291 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/141 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/201 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/291 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/141 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/201 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/291 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 6 | 240/104 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 6 | 240/141 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 6 | 240/201 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 6 | 240/291 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные угловые (удлиненная нижняя часть)
ТТ-МКУ |  | 2 | 240/441 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 4 | 240/441 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 5 | 240/441 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТ-КУ |  | 6 | 240/441 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Жидкостные прямые специальные
СП-2П |  | 1 | 240/60 | 0 | 50 | 1 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 1 | 240/100 | 0 | 50 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 1 | 240/160 | 0 | 50 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 1 | 240/250 | 0 | 50 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 2 | 240/60 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 2 | 240/100 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 2 | 240/160 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 2 | 240/250 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 3 | 240/60 | 0 | 150 | 2 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 3 | 240/100 | 0 | 150 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 3 | 240/160 | 0 | 150 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 3 | 240/250 | 0 | 150 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 4 | 240/60 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 4 | 240/100 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 4 | 240/160 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 4 | 240/250 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Жидкостные прямые специальные (удлиненная нижняя часть)
СП-2П |  | 1 | 240/400 | 0 | 50 | 1 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 2 | 240/400 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 3 | 240/400 | 0 | 150 | 2 | керосин |  |  | шт.
СП-2П |  | 4 | 240/400 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Жидкостные угловые специальные
СП-2У |  | 1 | 240/110 | 0 | 50 | 1 | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 1 | 240/150 | 0 | 50 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 1 | 240/210 | 0 | 50 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 1 | 240/300 | 0 | 50 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 2 | 240/110 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 2 | 240/150 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 2 | 240/210 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 2 | 240/300 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 3 | 240/110 | 0 | 150 | 2 | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 3 | 240/150 | 0 | 150 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 3 | 240/210 | 0 | 150 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 3 | 240/300 | 0 | 150 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 4 | 240/110 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 4 | 240/150 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 4 | 240/210 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
СП-2У |  | 4 | 240/300 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные прямые
ТТЖ П |  | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 0.5 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/103 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/163 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/253 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/66 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/103 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/163 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 2 | 240/253 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/66 | 0 | 100 | 0.5 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/103 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/163 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/253 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 160/66 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/66 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 160/103 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/103 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/163 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/253 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 160/66 | 0 | 160 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/66 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/103 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/163 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/253 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/66 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/103 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/163 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/253 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 160/66 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 240/66 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 160/103 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 240/103 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 160/163 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 240/163 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 240/253 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные прямые (удлиненная нижняя часть)
ТТЖ П |  | 2 | 240/403 | -35 | 50 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 4 | 240/403 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 5 | 240/403 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ П |  | 6 | 240/403 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные угловые
ТТЖ У |  | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 0.5 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/141 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/201 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/291 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/104 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/141 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/201 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 2 | 240/291 | -35 | 50 |  | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 0.5 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/141 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/201 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/291 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/104 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/141 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/201 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/291 | 0 | 100 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/141 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/201 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/291 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/104 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/141 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/201 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/291 | 0 | 160 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 6 | 240/104 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 6 | 240/141 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 6 | 240/201 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 6 | 240/291 | 0 | 200 |  | керосин |  |  | шт.
Тип |  | № термометра | Длина верхней части, мм/ Длина нижней части, мм | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Технические жидкостные угловые (удлиненная нижняя часть)
ТТЖ У |  | 2 | 240/441 | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 4 | 240/441 | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 5 | 240/441 | 0 | 160 | 2 | керосин |  |  | шт.
ТТЖ У |  | 6 | 240/441 | 0 | 200 | 2 | керосин |  |  | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
Тип | Исполнение | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТМ-1 | 1 | Максимальный |  | -35 | 50 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-1 | 2 | Максимальный |  | -20 | 70 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-2 | 1 | Минимальный |  | -70 | 20 | 0.5 | этиловый спирт |  |  | шт.
ТМ-2 | 2 | Минимальный |  | -60 | 30 | 0.5 | этиловый спирт |  |  | шт.
ТМ-2 | 3 | Минимальный |  | -50 | 40 | 0.5 | этиловый спирт |  |  | шт.
ТМ-3 | 1 | Для измерения температуры поверхности почвы |  | -35 | 60 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-3 | 2 | Для измерения температуры поверхности почвы |  | -25 | 70 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-3 | 3 | Для измерения температуры поверхности почвы |  | -10 | 85 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-4 | 1 | Психрометрический |  | -35 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | к-т 2
ТМ-4 | 2 | Психрометрический |  | -25 | 50 | 0.2 | ртуть |  |  | к-т 2
ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова |  | -10 | 50 | 0.5 | ртуть |  |  | к-т 4
ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова поштучно №1,2,3,4 |  | -10 | 50 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-6 | 1-2 | К аспирационному психрометру |  | -30 | 50 | 0.2 | ртуть |  |  | к-т 2
ТМ-7 |  | К ртутным барометрам |  | -5 | 45 | 1,0 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-8 | 1 | Пращевой |  | -30 | 50 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-8 | 2 | Пращевой |  | -35 | 40 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-9 | 1 | Низкоградусный |  | -60 | 20 | 0.5 | этиловый спирт |  |  | шт.
ТМ-9 | 2 | Низкоградусный |  | -70 | 20 | 0.5 | этиловый спирт |  |  | шт.
ТМ-10 | 1 | Почвенно-глубинный |  | -20 | 30 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-10 | 2 | Почвенно-глубинный |  | -10 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТМ-10 | 3 | Почвенно-глубинный |  | -5 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Тип | Исполнение | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТЛ-1 | Бекмана | Лабораторный метастатический (доп.шкала -20 +150 ) |  | 0 | 5 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-2 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | -30 | 70 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-2 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
НОВИНКА! ТЛ-2 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный с призматическим капилляром |  | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-2М | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 150 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-2М | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-2М | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 350 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-2К | 1 | С органическим наполнителем БЕЗОПАСНО!!! |  | -30 | 70 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТЛ-2К | 2 | С органическим наполнителем БЕЗОПАСНО!!! |  | 0 | 100 | 1 | керосин |  |  | шт.
ТЛ-2Г | 1 | Термометр лабораторный с наполнителем: БЕЗОПАСНО!!! |  | 15 | 150 | 1 | галистан |  |  | шт.
ТЛ-2Г | 2 | сплав галистан |  | 15 | 250 | 1 | галистан |  |  | шт.
ТЛ-3 | 1 | Палочный |  | 0 | 450 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-3 | 2 | Палочный |  | 0 | 500 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | -30 | 20 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 55 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
НОВИНКА! ТЛ-4 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный с призматическим капилляром |  | 0 | 55 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 50 | 105 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 100 | 155 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 150 | 205 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 6 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 200 | 255 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 7 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 250 | 305 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 8 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 190 | 260 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 9 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 240 | 310 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-4 | 10 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 290 | 360 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-5 | 1-4 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | -30 | 300 | 0.5 | ртуть |  |  | к-т 4
ТЛ-5 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | -30 | 70 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-5 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 105 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-5 | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 100 | 205 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-5 | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 200 | 300 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 |  | Ртутный стеклянный лабораторный |  | -30 | 360 | 0.5 | ртуть |  |  | к-т 8
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | -30 | 25 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 0 | 55 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 50 | 105 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 100 | 155 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 150 | 205 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 6 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 200 | 255 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 7 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 250 | 305 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-6 М, ТЛ-6 | 8 | Ртутный стеклянный лабораторный |  | 300 | 360 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-7 | 1 | Для бактериологических термостатов |  | -5 | 100 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-7 | 2 | Для бактериологических термостатов |  | 0 | 105 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-7А | 1 | Для бактериологических термостатов |  | -10 | 65 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-7А | 2 | Для бактериологических термостатов |  | 0 | 75 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 1 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | -5 | 30 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 1 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | -5 | 30 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 1 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | -5 | 30 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 1 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | -5 | 30 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 2 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 30 | 65 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 2 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 30 | 65 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 2 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 30 | 65 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 2 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 30 | 65 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 3 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 65 | 100 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 3 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 65 | 100 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 3 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 65 | 100 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 3 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 65 | 100 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 4 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | -30 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 4 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | -30 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 4 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | -30 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 4 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | -30 | 40 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 5 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 40 | 110 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 5 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250 мм 14/23 |  | 40 | 110 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 6 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 110 | 180 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 6 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 110 | 180 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 6 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 110 | 180 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 6 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 110 | 180 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 7 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 180 | 250 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 7 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 180 | 250 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 7 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 180 | 250 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 7 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 180 | 250 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 9 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 0 | 100 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 9 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 0 | 100 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 9 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 0 | 100 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 9 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 0 | 100 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 10 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 0 | 150 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 10 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 0 | 150 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 10 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 0 | 150 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 10 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 0 | 150 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 11 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 100 | 200 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 11 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 100 | 200 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 11 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 100 | 200 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 11 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 100 | 200 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 12 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 100 | 250 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 12 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 100 | 250 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 12 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 100 | 250 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 12 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 100 | 250 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 13 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 200 | 300 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 13 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 200 | 300 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 13 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 200 | 300 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 13 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 200 | 300 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 16 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 0 | 200 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 16 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 0 | 200 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 16 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 0 | 200 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 16 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 0 | 200 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 17 | С взаимозаменяемым конусом нч: 60, 80 мм 14/23 |  | 0 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 17 | С взаимозаменяемым конусом нч: 100, 125 мм 14/23 |  | 0 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 17 | С взаимозаменяемым конусом нч: 160, 200 мм 14/23 |  | 0 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЛ-50 | 17 | С взаимозаменяемым конусом нч: 250, 300 мм 14/23 |  | 0 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ (РАВНОДЕЛЕННЫЕ)
Тип | Исполнение | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деле-ния | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТР-1 | 1 | Для точных измерений |  | 0 | 4 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 2 | Для точных измерений |  | 4 | 8 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 3 | Для точных измерений |  | 8 | 12 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 4 | Для точных измерений |  | 12 | 16 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 5 | Для точных измерений |  | 16 | 20 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 6 | Для точных измерений |  | 20 | 24 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 7 | Для точных измерений |  | 24 | 28 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 8 | Для точных измерений |  | 28 | 32 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 9 | Для точных измерений |  | 32 | 36 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 10 | Для точных измерений |  | 36 | 40 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 11 | Для точных измерений |  | 40 | 44 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 12 | Для точных измерений |  | 44 | 48 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 13 | Для точных измерений |  | 48 | 52 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 14 | Для точных измерений |  | 52 | 56 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-1 | 15 | Для точных измерений |  | 56 | 60 | 0.01 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 1 | Для точных измерений |  | 55 | 65 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 2 | Для точных измерений |  | 65 | 75 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 3 | Для точных измерений |  | 75 | 85 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 4 | Для точных измерений |  | 85 | 95 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 5 | Для точных измерений |  | 95 | 105 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 6 | Для точных измерений |  | 105 | 115 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 7 | Для точных измерений |  | 115 | 125 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 8 | Для точных измерений |  | 125 | 135 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 9 | Для точных измерений |  | 135 | 145 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
ТР-2 | 10 | Для точных измерений |  | 145 | 155 | 0.02 | ртуть |  |  | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Тип | Исполнение | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деле-ния | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТН-1 | 1 | Для определения температуры вспышки в закрытом тигле |  | 0 | 170 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-1 | 2 |  |  | 130 | 300 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-2М |  | Для определения температуры вспышки в открытом тигле |  | 0 | 360 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-3 | 1 | Для определения условной вязкости |  | 0 | 60 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТН-3 | 2 |  |  | 50 | 110 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТН-4М | 1 | Для определения температуры каплепадения |  | 0 | 150 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-4М | 2 |  |  | 100 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-5 |  | Для определения температуры плавления парафинов |  | 30 | 100 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТН-6 |  | Для определения температуры застывания нефтепродуктов |  | -30 | 60 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-7 |  | Для опреления фракционного состава |  | 0 | 360 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТН-8М |  | Для измерения низких температур |  | -80 | 60 | 1 | толуол |  |  | шт.
ТИН-1 | 1 | Для определения температуры вспышки в закрытом тигле |  | -7 | 110 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-1 | 2 |  |  | 90 | 360 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-2 | 1 | Для измерения температуры при определении условной вязкости |  | 18 | 25 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-2 | 2 |  |  | 39 | 54 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-2 | 3 |  |  | 95 | 105 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-3 | 1 | Для определения температуры застывания и помутнения |  | -38 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-3 | 2 |  |  | -30 | 30 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-3 | 3 |  |  | -80 | 20 | 1 | толуол |  |  | шт
ТИН-4 | 1 | Для измерения температуры при определении фракционного состава |  | -2 | 400 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-4 | 2 |  |  | -2 | 300 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-5 | 1 | Для измерения температуры при определении плотности |  | -20 | 20 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-5 | 2 |  |  | 17 | 25 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-5 | 3 |  |  | 0 | 50 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-5 | 4 |  |  | 50 | 102 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-6 |  | Для определения температуры хрупкости |  | -35 | 30 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-7 | 1 | Для определения анилиновой точки |  | 20 | 100 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-7 | 2 |  |  | 25 | 105 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-7 | 3 |  |  | 90 | 170 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-7 | 4 |  |  | -38 | 42 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-8 |  | Для определения температуры помутнения и начала кристаллизации |  | -80 | 20 | 0.5 | толуол |  |  | шт.
ТИН-10 | 1 | Для измерения температуры при определении кинематической вязкости |  | 18.6 | 21.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 2 |  |  | 36.6 | 39.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 3 |  |  | 48.6 | 51.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 4 |  |  | 98.6 | 101.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 5 |  |  | -2 | 2 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 7 |  |  | 23.6 | 26.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 8 |  |  | 38.6 | 41.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 9 |  |  | 58 | 62 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-10 | 10 |  |  | -19.2 | -16.4 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-12 |  | Для измерения температуры при определении давления насыщенных паров |  | 34 | 42 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-13 |  | Для измерения температуры при определении содержания масла в твердых парафинах |  | -37 | 21 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТИН-14 |  | Для определения температуры плавления парафинов |  | 38 | 82 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ ASTM
Тип | Исполнение | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Длина термо-метра, мм | Глубина погруже-ния, мм | Термо-метри-ческая жидкость | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ASTM | 1C | Общего назначения |  | -20 | 150 | 1 | 332 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 2C |  |  | -5 | 300 | 1 | 390 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 3C |  |  | -5 | 400 | 1 | 415 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 5C | Для измерений при определении температуры застывания и помутнения |  | -38 | 50 | 1 | 230 | 108 | ртуть | шт.
ASTM | 6C | Для измерений при определении начальной температуры застывания и помутнения |  | -80 | 20 | 1 | 230 | 76 | толуол | шт.
ASTM | 7C | Для измерений температуры при определении фракционного состава |  | -2 | 300 | 1 | 385 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 8C |  |  | -2 | 400 | 1 | 385 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 9C | Для измерений при определении нижнего значения температуры вспышки по Пенски-Мартенс |  | -5 | 110 | 0.5 | 290 | 57 | ртуть | шт.
ASTM | 10C | Для измерений при определении высшего значения температуры вспышки по Пенски-Мартенс |  | 90 | 370 | 2 | 290 | 57 | ртуть | шт.
ASTM | 11C | Для измерений при определении температуры вспышки в открытом тигле по Кливленду |  | -6 | 400 | 2 | 310 | 25 | ртуть | шт.
ASTM | 12C | Для измерений температуры при определении плотности |  | -20 | 102 | 0.2 | 420 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 13C | Для измерений температуры при нагревании |  | 155 | 170 | 0.5 | 155 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 14C | Для определения температуры плавления парафинов |  | 38 | 82 | 0.1 | 375 | 79 | ртуть | шт.
ASTM | 15C | Для измерений при определении нижней температуры размягчения |  | -2 | 80 | 0.2 | 395 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 16C | Для измерений при определении высшей температуры размягчения |  | 30 | 200 | 0.5 | 395 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 17C | Для измерений температуры при определении вязкости по Сайболту |  | 19 | 27 | 0.1 | 275 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 18C | Для измерений температуры при определении давления паров по Рейду |  | 34 | 42 | 0.1 | 275 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 19C | Для измерений температуры при определении вязкости по Сайболту |  | 49 | 57 | 0.1 | 275 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 20C |  |  | 57 | 65 | 0.1 | 275 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 21C |  |  | 79 | 87 | 0.1 | 275 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 22C | Для измерения температуры при определении стабильности окисления |  | 95 | 103 | 0.1 | 275 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 23C | Для измерений температуры при определении вязкости по Энглеру |  | 18 | 28 | 0.2 | 212 | 90 | ртуть | шт.
ASTM | 24C |  |  | 39 | 54 | 0.2 | 237 | 90 | ртуть | шт.
ASTM | 25C |  |  | 95 | 105 | 0.2 | 212 | 90 | ртуть | шт.
ASTM | 26C | Для определения температуры при испытании на стабильность |  | 130 | 140 | 0.1 | 463 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 27C | Для определения температуры при дистилляции скипидара |  | 147 | 182 | 0.5 | 301 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 28C | Для измерений температуры при определении кинематической вязкости |  | 36.6 | 39.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 29C |  |  | 52.6 | 55.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 33C | Для определения анилиновой точки |  | -38 | 42 | 0.2 | 420 | 50 | ртуть | шт.
ASTM | 34C |  |  | 25 | 105 | 0.2 | 420 | 50 | ртуть | шт.
ASTM | 35C |  |  | 90 | 170 | 0.2 | 420 | 50 | ртуть | шт.
ASTM | 36C | Для измерений температуры при проведении теста Титра |  | -2 | 68 | 0.2 | 405 | 45 | ртуть | шт.
ASTM | 37C | Для определения температуры при дистилляции растворителей |  | 2 | 52 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 38C |  |  | 24 | 78 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 39C |  |  | 48 | 102 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 40C |  |  | 72 | 126 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 41C |  |  | 98 | 152 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 42C |  |  | 95 | 225 | 0.5 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 43C | Для измерений температуры при определении кинематической вязкости |  | -51.6 | -34.4 | 0.1 | 420 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 44C |  |  | 18.6 | 21.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 45C |  |  | 23.6 | 26.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 46C |  |  | 48.6 | 51.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 47C |  |  | 58.6 | 61.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 48C |  |  | 80.6 | 83.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 49C | Для определения температуры при определении вязкости по Сторму |  | 20 | 70 | 0.2 | 305 | 65 | ртуть | шт.
ASTM | 52C | Для определения температуры кипения бутадиена |  | -10 | 5 | 0.1 | 162 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 54C | Для измерений температуры при определении точки затвердения |  | 20 | 100 | 0.2 | 310 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 56C | Для измерений температуры при испытаниях нефтепродуктов |  | 19 | 35 | 0.02 | 595 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 57C | Для измерений температуры при испытаниях нефтепродуктов |  | -20 | 50 | 0.5 | 287 | 57 | ртуть | шт.
ASTM | 58C | Для измерения температуры в цистернах, баках |  | 34 | 49 | 0.5 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 59C |  |  | -18 | 82 | 0.5 | 300 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 60C |  |  | 77 | 260 | 1 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 61C | Для измерений при определении температуры плавления петролатума |  | 32 | 127 | 0.2 | 380 | 79 | ртуть | шт.
ASTM | 62C | Для точных измерений |  | -38 | 2 | 0.1 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 63C |  |  | -8 | 32 | 0.1 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 64C |  |  | 25 | 55 | 0.1 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 65C |  |  | 50 | 80 | 0.1 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 66C |  |  | 75 | 105 | 0.1 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 67C |  |  | 95 | 155 | 0.2 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 68C |  |  | 145 | 205 | 0.2 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 69C |  |  | 195 | 305 | 0.5 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 70C |  |  | 295 | 405 | 0.5 | 379 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 71C | Для измерения температуры масла и воска |  | -37 | 21 | 0.5 | 335 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 72C | Для измерения температуры при определении кинематической вязкости |  | -19.4 | -16.6 | 0.05 | 310 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 73C |  |  | -41.4 | -38.6 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 74C |  |  | -55.4 | -52.6 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 82C | Для измерений температуры при определении топливной оценки |  | -15 | 105 | 1 | 162 | 30 | ртуть | шт.
ASTM | 83C |  |  | 15 | 70 | 1 | 171 | 40 | ртуть | шт.
ASTM | 84C |  |  | 25 | 80 | 1 | 382 | 249 | ртуть | шт.
ASTM | 85C |  |  | 40 | 150 | 1 | 310 | 181 | ртуть | шт.
ASTM | 86C |  |  | 95 | 175 | 1 | 167 | 35 | ртуть | шт.
ASTM | 87C |  |  | 150 | 205 | 1 | 172 | 40 | ртуть | шт.
ASTM | 88C | Для измерения температуры при определении температуры вспышки растительного масла |  | 10 | 200 | 1 | 287 | 57 | ртуть | шт.
ASTM | 89C | Для измерений температуры при определении точки затвердения |  | -20 | 10 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 90C |  |  | 0 | 30 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 91C |  |  | 20 | 50 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 92C |  |  | 40 | 70 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 93C |  |  | 60 | 90 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 94C |  |  | 80 | 110 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 95C |  |  | 100 | 130 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 96C |  |  | 120 | 150 | 0.1 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 97C | Для измерения температуры в цистернах, баках |  | -18 | 49 | 0.5 | 303 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 98C |  |  | 16 | 82 | 0.5 | 303 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 99C | Для измерений температуры погоды |  | -50 | 5 | 0.2 | 300 | 35 | ртуть | шт.
ASTM | 100C | Для измерений температуры при определении точки затвердения |  | 145 | 205 | 0.2 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 101C |  |  | 195 | 305 | 0.5 | 370 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 102C | Для определения температуры при дистилляции растворителей |  | 123 | 177 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 103C |  |  | 148 | 202 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 104C |  |  | 173 | 227 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 105C |  |  | 198 | 252 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 106C |  |  | 223 | 277 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 107C |  |  | 248 | 302 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 110C | Для измерения температуры при определении кинематической вязкости |  | 133.6 | 136.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 111C | Для измерения температуры при дистилляции кислоты смол |  | 170 | 250 | 0.2 | 395 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 112C | Для измерения температуры при определении отвердения по Бензене |  | 4 | 6 | 0.02 | 215 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 113C | Для измерения температуры размягчения битумных материалов |  | -1 | 175 | 0.5 | 405 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 114C | Для измерения температуры при определении точки замерзания авиационного топлива |  | -80 | 20 | 0.5 | 300 | полное | толуол | шт.
ASTM | 116C | Для измерений температуры при испытаниях нефтепродуктов |  | 18.9 | 25.1 | 0.01 | 609 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 117C |  |  | 23.9 | 30.1 | 0.01 | 609 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 118C | Для измерения температуры при определении кинематической вязкости |  | 28.6 | 31.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 119C | Для измерений температуры при испытаниях нефтепродуктов |  | -38.3 | -30 | 0.1 | 420 | 100 | ртуть | шт.
ASTM | 120C | Для измерения температуры при определении кинематической вязкости |  | 38.6 | 41.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 121C |  |  | 98.6 | 101.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 122C | Для измерения температуры при определении вязкости по Брукфильду |  | -45 | -35 | 0.1 | 300 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 123C |  |  | -35 | -25 | 0.1 | 300 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 124C |  |  | -25 | -15 | 0.1 | 300 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 125C |  |  | -15 | -5 | 0.1 | 300 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 126C | Для измерения температуры при определении кинематической вязкости |  | -27.4 | -24.6 | 0.05 | 310 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 127C |  |  | -21.4 | -18.6 | 0.05 | 310 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 128C |  |  | -1.4 | 1.4 | 0.05 | 305 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 129C |  |  | 91.6 | 94.4 | 0.05 | 310 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 130C | Для измерения температуры в цистернах, баках |  | -7 | 105 | 0.5 | 303 | полное | ртуть | шт.
ASTM | 133C | Для измерений температуры при испытаниях нефтепродуктов |  | -38 | 2 | 0.1 | 379 | 76 | ртуть | шт.
ASTM | 137C | Для измерений температуры при испытаниях нефтепродуктов |  | 80 | 100 | 0.1 | 379 | 76 | ртуть | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Тип |  | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деле-ния | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТС-2 |  | Для измерения температуры при искусственном осеменении |  | 0 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТС-4М |  | Для измерения температуры при переработке и хранении молочных продуктов |  | 0 | 100 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТС-6 |  | Для измерения температуры при протравке семян |  | 0 | 60 | 1 | толуол |  |  | шт.
ТС-7А |  | Для измерения температуры в складских помещениях |  | -10 | 60 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТС-7АМ |  | Для измерений температуры в холодильниках и морозильных камерах |  | -35 | 50 | 1 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ИНКУБАТОРОВ
Тип |  | Назначение |  | Диапазон измерений, оС |  | Цена деле-ния | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТС-12 |  | Для измерения температуры в инкубаторах |  | 30 | 40 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
УРИ |  | Устройствов наблюдения режима инкубации |  | 25 | 37 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
Питатели для УРИ | [9 empty] | шт.
ИТР (угловой) |  | Индикатор температурного режима для инкубаторов |  | 25 | 40 | 0.2 | метилкарбитол |  |  | шт.
ИТР-1 (прямой) |  | Индикатор температурного режима для инкубаторов |  | 25 | 40 | 0.2 | метилкарбитол |  |  | шт.
ТПИ-83 |  | Электроконтактный для инкубаторов, длина нч 83 мм |  | 0 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТЕРМОМЕТРЫ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ
Тип | № термометра | Длина нижней части, мм | Термометрическая жидкость | Диапазон измерений, оС |  | Цена деления | Длина верхней части, мм | Резьба |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Термометры виброустойчивые прямые
СП-1 ٭ | 1 | 45/ 80/ 100/120/ 160/ 200/ 250/400 | ртуть | 0 | 100 | 1 | 215 | G1/2 |  | шт.
СП-1 ٭ | 2 | 80/100/120/160/200/250/400 | ртуть | 0 | 150 | 2 | 215 | G1/2 |  | шт.
СП-1 ٭ | 3 | 80/100/120/160/200/250/400 | ртуть | 0 | 200 | 2 | 215 | G1/2 |  | шт.
СП-1 ٭ | 4 | 80/100/120/160/200/250/400 | ртуть | 0 | 300 | 5 | 215 | G1/2 |  | шт.
СП-1 ٭ | 1 | 80/ 100/120/160/200/250/400 | ртуть | 0 | 500 | 10 | 215 | G1/2 |  | шт.
СП-1 ٭ | 2 | 80/100/120/160/ 200/250/400 | ртуть | 0 | 600 | 10 | 215 | G1/2 |  | шт.
СП-1 ٭ | 2 | 80/100/120/160/200/250/400 | ртуть | 0 | 600 | 10 | 215 | G1/2 М22Х1,5 М25,5Х1,5 |  | шт.
ТТ-В |  | 50 | толуол | -30 | 70 | 2 | 110 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50 | толуол | 0 | 50 | 1 | 110 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 30/50 | толуол | 0 | 100 | 2 | 110 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50/100 | толуол | 0 | 100 | 1 | 150 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50/100 | толуол | 0 | 120 | 2 | 150 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 100 | толуол | 0 | 120 | 2 | 200 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50/64/100 | толуол | 0 | 160 | 2 | 150 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50/100 | толуол | 0 | 200 | 2 | 150 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 100 | ртуть | 0 | 600 | 10 | 200 | G1/2 G3/4 М22X1,5 |  | шт.
ТТ-В |  | 150 | ртуть | 0 | 600 | 10 | 200 | G1/2 |  | шт.
Термометры виброустойчивые угловые
ТТ-В |  | 50 | толуол | -30 | 70 | 2 | 110 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50/100 | толуол | 0 | 50 | 1 | 110 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 50 | толуол | 0 | 100 | 2 | 110 | G1/2 |  | шт.
ТТ-В |  | 40 | толуол | 0 | 100 | 1 | 150 | G1/2 |  | шт.
#REF!
ТЕРМОМЕТРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Тип | № термометра | Назначение |  | Диапазон измерений,оС |  | Цена деле-ния | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
СП-8 |  | Ртутный стеклянный для газоанализатора |  | -5 | 45 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-21 |  | Ртутный стеклянный отсчетный |  | -33 | 51 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-24 |  | Палочный для газоанализатора |  | 20 | 50 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-26М |  | Для изм. темп.в спец.приборах |  | 10 | 40 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-27 |  | Для измер.темп.в гидрометеорологической службе |  | -15 | 50 | 1 | ртуть |  |  | шт.
СП-28 |  | Для опред.темп.топливно-воздушной смеси |  | 130 | 170 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-29 |  | Для измер.темп. топлива в топлив.магистр. |  | 0 | 50 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-30 |  | Для опр.темп.охлажд. жидкости в головке цилиндра |  | 150 | 200 | 1 | ртуть |  |  | шт.
СП-31 |  |  |  | 50 | 150 | 1 | ртуть |  |  | шт.
СП-32 |  | Для опр.темп.охлажд. жидкости в головке цилиндра |  | 80 | 120 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-33 |  | Для опр.темп.воздуха в воздуш.магистрали |  | 40 | 80 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-34 |  | Для опр.темп.воздуха в воздуш.магистрали |  | 30 | 70 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-40У | 1 | Ртутный стеклян.угловой отсчетный |  | -30 | 0 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-40У | 2 | Ртутный стеклян.угловой отсчетный |  | -5 | 25 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-40У | 3 | Ртутный стеклян.угловой отсчетный |  | 15 | 45 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-41 | 2 | К аппарату эфировоздушного наркоза |  | 9 | 33 | 0.5 | мк/к |  |  | шт.
СП-62 | 5 | Для нормальных элементов |  | 26 | 30 | 0.05 | ртуть |  |  | шт.
СП-64 | 1 | Для оборудования медицинской техники нч 103 мм |  | 0 | 60 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-64 | 2 | Для оборудования медицинской техники нч 120 мм |  | 0 | 60 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-73 |  | Для спец. поверочных лабораторий |  | 8 | 38 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
СП-74 | 4 | Для измерения температуры в спец-производстве |  | 56 | 76 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
СП-74 | 6 | Для измерения температуры в спец-производстве |  | 74 | 94 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
СП-74 | 7 | Для измерения температуры в спец-производстве |  | 100 | 120 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
СП-74 | 11 | Для измерения температуры в спец-производстве |  | 184 | 204 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
СП-74 | 12 | Для измерения температуры в спец-производстве |  | 235 | 275 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
СП-74 | 13 | Для измерения температуры в спец-производстве |  | 31 | 71 | 0.2 | ртуть |  |  | шт.
СП-75 |  | Для кипятильника «Титан» |  | 0 | 100 | 2 | толуол |  |  | шт.
СП-76 | 1 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 250 (прямой) |  | 100 | 650 | 5 | ртуть |  |  | шт.
СП-76 | 2 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 235 (прямой) |  | 100 | 650 | 5 | ртуть |  |  | шт.
СП-76 | 3 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 235 (угловой) |  | 100 | 650 | 5 | ртуть |  |  | шт.
СП-76 | 4 | Для судовых двигат.внутр.сгорания нч 310 (угловой) |  | 100 | 650 | 5 | ртуть |  |  | шт.
СП-77 |  | Ртутный стеклян.для аккумуляторов |  | -5 | 75 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-79 |  | Ртутный стеклянный |  | 100 | 115 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-80 |  | Для лабораторных измерений |  | 0 (-5) | 40 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-82 |  | Максимальный дезкамерный |  | 20 | 150 | 1 | ртуть |  |  | шт.
СП-83 | 1 | Стеклянный ртутный максимальный |  | 20 | 220 | 1 | ртуть |  |  | шт.
СП-83 | 2 | Стеклянный ртутный максимальный |  | 50 | 250 | 1 | ртуть |  |  | шт.
СП-84 |  | Гидрогеологический |  | -3 | 65 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
СП-94 |  | Для изопропилбензола (коксохимпроизводств) |  | 125 | 160 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
СП-95 |  | Специальный для лабораторных работ |  | 10 | 35 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
СП-96 |  | Специальный для лабораторных работ |  | 35 | 60 | 0.1 | ртуть |  |  | шт.
ТЕРМОМЕТРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Тип |  | Назначение |  | Диапазон измерений,оС |  | Цена деления | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
ТП - 1 |  | Для измерения температуры при хлебопечении |  | 100 | 350 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТП-3 |  | Вулканизаторный |  | 100 | 200 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТП-6 |  | Жидкостный вибростойкий авиационный |  | -55 | 55 | 1 | толуол |  |  | шт.
ТП-11 |  | Для рефрижераторов |  | -35 | 50 | 1 | толуол |  |  | шт.
ТП-11М на пластмассовой основе |  | Для рефрижераторов |  | -35 | 50 | 1 | толуол |  |  | шт.
ТП-11М с держателем на пластмассовой основе |  | Для рефрижераторов |  | -35 | 50 | 1 | толуол |  |  | шт.
ТП-22 |  | Для измерения температуры спирта |  | -30 | 35 | 0.5 | ртуть |  |  | шт.
ТЕРМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ
Тип |  | № термометра | Длина нижней части, мм | Диапазон температур,оС |  | Цена деле-ния | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Термометры электроконтактные прямые
ТПК-М П |  | 2 | 103/163/253 | -35 | 70 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М П |  | 3 | 103/163/253 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М П |  | 4 | 103/163/253 | 0 | 150 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М П |  | 5 | 83/103/163/253 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М П |  | 6 | 103/163/253 | 0 | 250 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТПК- П |  | 7 | 83/103/163/253 | 0 | 300 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТПК- П |  | 9 | 103/163/253 | 0 | 150 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТПК- П |  | 10 | 103/163/253 | 0 | 250 | 5 | ртуть |  |  | шт.
Термометры электроконтактные угловые
ТПК-М У |  | 2 | 104/141/201/291 | -35 | 70 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М У |  | 3 | 104/141/201/291 | 0 | 100 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М У |  | 4 | 104/141/201/291 | 0 | 150 | 1 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М У |  | 5 | 104/141/201/291 | 0 | 200 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТПК-М У |  | 6 | 104/141/201/291 | 0 | 250 | 2 | ртуть |  |  | шт.
ТПК- У |  | 7 | 104/141/201/291 | 0 | 300 | 5 | ртуть |  |  | шт.
ТПК- У |  | 9 | 104/141/201/291 | 0 | 150 | 2 | ртуть |  |  | шт.
Приборы для измерения плотности
АРЕОМЕТРЫ
Тип |  |  | Назначение | Пределы измерения плотности, кг/м³ |  | Цена деления |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
Общего назначения
|  | АОН-1 | общее | 700 | 760 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 760 | 820 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 820 | 880 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 880 | 940 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 940 | 1000 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1000 | 1060 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1060 | 1120 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1120 | 1180 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1180 | 1240 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1240 | 1300 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1300 | 1360 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1360 | 1420 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-1 | общее | 1420 | 1480 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-2 | общее | 1000 | 1080 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-2 | общее | 1080 | 1160 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-2 | общее | 1160 | 1240 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-2 | общее | 1240 | 1320 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-2 | общее | 1320 | 1400 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-2 | общее | 1400 | 1480 | 1 |  |  | шт.
|  | АОН-3 | общее | 1000 | 1400 | 10 |  |  | шт.
|  | АОН-3 | общее | 1300 | 1800 | 20 |  |  | шт.
|  | АОН-4 | общее | 700 | 1000 | 5 |  |  | шт.
|  | АОН-4 | общее | 1000 | 1500 | 10 |  |  | шт.
|  | АОН-4 | общее | 1000 | 1800 | 20 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 650 | 720 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 720 | 790 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 790 | 860 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 860 | 930 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 930 | 1000 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1000 | 1070 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1070 | 1140 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1140 | 1210 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1210 | 1280 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1280 | 1350 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1350 | 1420 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1420 | 1490 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АОН-5 | общее | 1490 | 1560 | 0.5 |  |  | шт.
Для нефтепродуктов
|  | АН | для нефтепродуктов | 650 | 680 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 680 | 710 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 710 | 740 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 740 | 770 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 770 | 800 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 800 | 830 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 830 | 860 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 860 | 890 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 890 | 920 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 920 | 950 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 950 | 980 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 980 | 1010 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 1010 | 1040 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН | для нефтепродуктов | 1040 | 1070 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 650 | 680 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 680 | 710 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 710 | 740 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 740 | 770 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 770 | 800 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 800 | 830 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 830 | 860 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 860 | 890 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 890 | 920 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 920 | 950 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 950 | 980 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 980 | 1010 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 1010 | 1040 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АН (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 1040 | 1070 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 650 | 710 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 710 | 770 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 770 | 830 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 830 | 890 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 890 | 950 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 950 | 1010 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 | для нефтепродуктов | 1010 | 1070 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 650 | 710 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 710 | 770 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 770 | 830 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 830 | 890 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 890 | 950 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 950 | 1010 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-1 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 1010 | 1070 | 0.5 |  |  | шт.
|  | АНT-2 | для нефтепродуктов | 670 | 750 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 | для нефтепродуктов | 750 | 830 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 | для нефтепродуктов | 830 | 910 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 | для нефтепродуктов | 910 | 990 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 | для нефтепродуктов | 990 | 1070 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 670 | 750 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 750 | 830 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 830 | 910 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 910 | 990 | 1 |  |  | шт.
|  | АНT-2 (градуировка при 15 °C) | для нефтепродуктов | 990 | 1070 | 1 |  |  | шт.
Для молока
АМ |  |  | для молока | 1020 | 1040 | 0.5 |  |  | шт.
АМТ |  |  | для молока | 1015 | 1040 | 1 |  |  | шт.
Для сахара
АС-2 |  |  | для сахара | 0 | 10 | 0.2 |  |  | шт.
АС-2 |  |  | для сахара | 10 | 20 | 0.2 |  |  | шт.
АС-3 |  |  | для сахара | 0 | 10 | 0.5 |  |  | шт.
АС-3 |  |  | для сахара | 10 | 20 | 0.5 |  |  | шт.
АС-3 |  |  | для сахара | 0 | 25 | 0.5 |  |  | шт.
АС-3 |  |  | для сахара | 25 | 50 | 0.5 |  |  | шт.
АС-3 |  |  | для сахара | 50 | 75 | 0.5 |  |  | шт.
АСТ-1 |  |  | для сахара | 0 | 8 | 0.05 |  |  | шт.
АСТ-1 |  |  | для сахара | 8 | 16 | 0.05 |  |  | шт.
АСТ-1 |  |  | для сахара | 16 | 24 | 0.05 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 0 | 10 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 5 | 15 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 10 | 20 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 15 | 25 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 20 | 30 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 30 | 40 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 40 | 50 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 50 | 60 | 0.1 |  |  | шт.
АСТ-2 |  |  | для сахара | 60 | 70 | 0.1 |  |  | шт.
Для спирта
|  | АСП-1 | для спирта | 0 | 10 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 10 | 20 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 20 | 30 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 30 | 40 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 40 | 50 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 50 | 60 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 60 | 70 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 70 | 80 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 80 | 90 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 90 | 100 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-1 | для спирта | 95 | 105 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 11 | 16 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 16 | 21 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 21 | 26 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 26 | 31 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 31 | 36 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 36 | 41 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 41 | 46 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 46 | 51 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 51 | 56 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 56 | 61 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 61 | 66 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 66 | 71 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 71 | 76 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 76 | 81 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 81 | 86 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 86 | 91 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 91 | 96 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-2 | для спирта | 96 | 101 | 0.1 |  |  | шт.
|  | АСП-3 | для спирта | 0 | 40 | 1 |  |  | шт.
|  | АСП-3 | для спирта | 40 | 70 | 1 |  |  | шт.
|  | АСП-3 | для спирта | 70 | 100 | 1 |  |  | шт.
|  | АСП-Т | для спирта | 0 | 60 | 1 |  |  | шт.
|  | АСП-Т | для спирта | 60 | 100 | 1 |  |  | шт.
Для соли
АСШ-СО-1 | [8 empty] | шт.
АСШ-СО-2 | [8 empty] | шт.
Для урины
АУ |  |  | для урины | 1000 | 1050 | 10 |  |  | шт.
Для электролита
АЭ-1 |  |  | для электролита | 1100 | 1300 | 10 |  |  | шт.
АЭ-1 |  |  | для электролита | 1200 | 1400 | 10 |  |  | шт.
АЭ-2 |  |  | для электролита | 1050 | 1170 | 5 |  |  | шт.
АЭ-2 |  |  | для электролита | 1160 | 1280 | 5 |  |  | шт.
АЭ-2 |  |  | для электролита | 1280 | 1400 | 5 |  |  | шт.
АЭ-3 |  |  | для электролита | 1000 | 1120 | 5 |  |  | шт.
АЭ-3 |  |  | для электролита | 1080 | 1280 | 5 |  |  | шт.
АЭ-3 |  |  | для электролита | 1200 | 1280 | 2 |  |  | шт.
Для морской воды
АСШ-МВ |  |  | для морской воды | 0.995 | 1.035 | 0.0005 |  |  | шт.
Приборы для измерения давления
МАНОМЕТРЫ
Тип |  |  | Назначение | Пределы измерения, МПа |  | Класс точности |  |  | Ед. изм.
|  | МТ-63 (эконом) | Для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара | 0,4; 0,6; 1; 1,16; 2,5; 4; 6 |  | 1.5 |  |  | шт.
|  | МТ-63 | Для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара |  |  | 1.5 |  |  | шт.
|  | МТ-100 | Для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара | 0,4; 0,6; 1; 1,16; 2,5; 4; 6; 10; 25 |  | 1.5 |  |  | шт.
|  | МТ-160 (премиум) | Для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара | 0,4; 0,6; 1; 1,16; 2,5; 4 |  | 1.5 |  |  | шт.
|  | МТ-160 М (эконом) | Для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара | 0,6; 1; 1,16; 2,5 |  | 1.5 |  |  | шт.
МАНОВАКУУММЕТРЫ
Тип |  |  | Назначение | Пределы измерения, МПа |  | Класс точности |  |  | Ед. изм.
|  |  |  | от | до
|  |  |  | - 0,1 | 0.5 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 0.9 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 1.5 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 2.4 | 1.5 |  |  | шт.
|  | МВТ-160 | Для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, газа и пара | - 0,1 | 0,3 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 0.5 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 0.9 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 1.5 | 1.5 |  |  | шт.
|  |  |  | - 0,1 | 2.4 | 1.5 |  |  | шт.
Монтажная арматура
МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА
Тип | Исполнение | Наименование |  | Длина верхней части, мм |  |  | Длина нижней части, мм |  |  | Ед. изм.
Оправы защитные
ОТП | 1 | Оправа защитная прямая |  | 215 |  |  | 63 |  |  | шт.
ОТП | 2 | Оправа защитная прямая |  | 215 |  |  | 100 |  |  | шт.
ОТП | 1 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 63 |  |  | шт.
ОТП | 2 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 100 |  |  | шт.
ОТП | 3 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 160 |  |  | шт.
ОТП | 4 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 250 |  |  | шт.
ОТП | 5 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 400 |  |  | шт.
ОТП | 6 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 630 |  |  | шт.
ОТП | 7 | Оправа защитная прямая |  | 285 |  |  | 1000 |  |  | шт.
ОЗТС1 | 1 | Оправа защитная прямая |  | 250 |  |  | 63 |  |  | шт.
ОЗТС1-01 | 0 1 | Оправа защитная прямая |  | 250 |  |  | 100 |  |  | шт.
ОТУ | 1 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 63 |  |  | шт.
ОТУ | 2 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 100 |  |  | шт.
ОТУ | 3 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 160 |  |  | шт.
ОТУ | 4 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 250 |  |  | шт.
ОТУ | 5 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 400 |  |  | шт.
ОТУ | 6 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 630 |  |  | шт.
ОТУ | 7 | Оправа защитная угловая |  | 285 |  |  | 1000 |  |  | шт.
Бобышки для монтажа оправ в трубопровод
Тип |  | Наименование |  | Длина, мм |  | Резьба |  |  |  | Ед. изм.
БШ-35 |  | Бобышка для монтажа оправ |  | 35 |  | М27х2 |  |  |  | шт.
БШ-50 |  | Бобышка для монтажа оправ |  | 50 |  | М27х2 |  |  |  | шт.
БШ-70 |  | Бобышка для монтажа оправ |  | 70 |  | М27х2 |  |  |  | шт.
БП-01 |  | Бобышка закладная к оправе |  | 27 |  | М27х2 |  |  |  | шт.
БП-03 |  | Бобышка закладная к оправе |  | 55 |  | М27х2 |  |  |  | шт.
БП-06 |  | Бобышка для манометров |  | 30 |  | М20х1,5 |  |  |  | шт.
Краны трехходовые
Тип |  | Назначение |  | Рабочее давление, Мпа |  | Рабочая температура, °С | Резьба |  |  | Ед. изм.
Кран 11Б18бк (ДУ-15) |  | Пробковый трехходовой натяжной муфтовый универсальный для монтажа манометров в технологическую линию |  | 1.6 |  | 200 | М20х1,5 |  |  | шт.
Кран 11Б18бк (ДУ-15) с ручкой |  | Пробковый трехходовой натяжной муфтовый универсальный для монтажа манометров в технологическую линию |  | 1.6 |  | 150 | М20х1,5 |  |  | шт.
Вспомогательная арматура
Тип |  | Назначение |  | Рабочее давление, Мпа |  | Рабочая температура, °С | Резьба |  |  | Ед. изм.
Переходник |  | Для монтажа манометров в технологическую линию |  | 6.3 |  | 200 | М20х1,5 |  |  | шт.
Отборное устройство УО |  | Для охлаждения измеряемой среды, поступающей в рабочей полости манометрических приборов и их присоединения к технологическим сетям |  | 2.5 |  | 200 | М20х1,5
Ниппель НП 1 |  | Прямой для отборного устройства |  | - |  | - | М20х1,5 |  |  | шт.
Термоконтакторы
ТЕРМОКОНТАКТОРЫ РТУТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
Тип | Длина, мм | Назначение |  |  | Диапазон измерений,оС |  | Термометрическая жидкость |  |  | Ед. изм.
[5 empty] | от | до
ТК-1П | 50-80 | ТК одноконтактные прямые с раз. точкой контакта |  |  | -20 | 70 | ртуть |  |  | шт.
ТК-1П | 90-300 | ТК одноконтактные прямые с раз. точкой контакта |  |  | 0 | 100 | ртуть |  |  | шт.
ТК-1П | 220 | ТК одноконтактные прямые с раз. точкой контакта |  |  | 100 | 200 | ртуть |  |  | шт.
ТК-1П | 300 | ТК одноконтактные прямые с раз. точкой контакта |  |  | 100 | 300 | ртуть |  |  | шт.
ТК-1У | 370 | ТК одноконтактные угловые с раз. тк вч 120 нч 250 мм |  |  | 0 | 100 | ртуть |  |  | шт.
ТК-1У | 300 | ТК одноконтактные угловые с раз. тк вч 230 нч 70 мм |  |  | 100 | 200 | ртуть |  |  | шт.
ТК-2П | 90-100 | ТК двухконтактные прямые с раз. точк. контакта |  |  | 20 | 100 | ртуть |  |  | шт.
ТК-2П | 120-240 | ТК двухконтактные прямые с раз. точк. контакта |  |  | 0 | 100 | ртуть |  |  | шт.
ТК-2П | 300 | ТК двухконтактные прямые с раз. точк. контакта |  |  | 50 | 150 | ртуть |  |  | шт.
ТК-2У | 160-370 | ТК двухконтактные угловые с раз.тк нч 70-300 мм |  |  | 140 | 370 | ртуть |  |  | шт.
ТК-12 | 245 | Ртутный стеклянный прямой двухконтактный |  |  | 37.5 | 37.9 | ртуть |  |  | шт.
ТК-15 | 65 | Ртутный стеклянный одноконтактный |  |  | 60 | - | ртуть |  |  | шт.
ТК-16 | 58 | Ртутный стеклянный одноконтактный |  |  | 50 | - | ртуть |  |  | шт.
ТК-20 | 58 | Ртутный стеклянный одноконтактный |  |  | 69 | - | ртуть |  |  | шт.
ТК-34 | 100 | Ртутный стеклянный для термост. гравиметров |  |  | 10 | 15 | ртуть |  |  | шт.
ТК-34 | 100 | Ртутный стеклянный для термост. гравиметров |  |  | 23 | 25 | ртуть |  |  | шт.
ТК-34 | 100 | Ртутный стеклянный для термост. гравиметров |  |  | 33 | 38 | ртуть |  |  | шт.
ТК-40а | 160 | Ртутный стеклянный для инкубаторов |  |  | 30(36,5) | 40 | ртуть |  |  | шт.
ТК-40а | 160 | Ртутный стеклянный для инкубаторов |  |  | 30(37,8) | 40 | ртуть |  |  | шт.
ТК-40а | 160 | Ртутный стеклянный для инкубаторов |  |  | 30(38,3) | 40 | ртуть |  |  | шт.
ТК-52а | 120 | Специальный ртутный стеклянный прямой одноконтактный |  |  | 5 | 100 | ртуть |  |  | шт.
ТК-54 | 205 | Специальный ртутный стеклянный прямой двухконтактный |  |  | 23.5 | 60.5 | ртуть |  |  | шт.
Изделия бытового назначения
ТЕРМОМЕТРЫ БЫТОВЫЕ
Тип | Назначение |  | Размер, мм | Диапазон измерений,оС |  | Цена деления |  | Ед. изм. |  | Цена, руб. без НДС
|  |  |  | от | до
ТО-3 | Термометр оконный (липучка) |  | 240*60 | -50 | 50 | 1 |  | шт. |  | 44.07
ТО-5 | Термометр оконный |  | 240*60 | -50 | 50 | 1 |  | шт. |  | 28.72
ТО-6 | Термометр оконный |  | 220*60 | -50 | 50 | 1 |  | шт. |  | 30.5
ТО-8 | Термометр оконный (липучка) |  | 180*27 | -50 | 50 | 1 |  | шт. |  | 40.68
ТСЖ-Х | Термометр для холодильника (с поверкой) |  | 155*20 | -30 | 40 | 1 |  | шт. |  | 45.76
ТХ-1 | Термометр для холодильника (без поверки) |  | 155*20 | -30 | 40 | 1 |  | шт. |  | 31.35
ТА/1 | Термометр для аквариума |  | 120*18 | 0 | 40 | 1 |  | шт. |  | 25.42
ТВ/1 | Термометр водный "Рыбка" |  | - | 5 | 50 | 1 |  | шт. |  | 39.83
ТВ/2 | Термометр водный "Лодочка" |  | 180*45 | 0 | 50 | 1 |  | шт. |  | 38.14
ТК-1 | Термометр комнатный |  | 205*45 | -10 | 50 | 1 |  | шт. |  | 33.05
ТК-3 | Термометр комнатный |  | 195*45 | 0 | 50 | 1 |  | шт. |  | 31.35
ТК-4 | Термометр комнатный |  | 205*45 | 0 | 50 | 1 |  | шт. |  | 38.13
ТСС-2, ТБ-182 | Термометр для бани и сауны |  | 300*70 | 0 | 160 | 1 |  | шт. |  | 84.74
Термометр комнатный на картонной основе (в ассортименте) |  |  | 210*50, 220*80 | 0 | 50 | 1 |  | шт. |  | 8.47
ТБ-233 | Термометр минимальный "Урожай" (с пластмассовым основанием) |  | 170*28*17 | -20 | 45 | 1 |  | шт. |  | 50.85
ТБ-233 | Термометр минимальный "Урожай" (без пластмассового основания) |  | 150 | -20 | 45 | 1 |  | шт. |  | 38.13
ТБ-45 | Фасадный |  | 95 | -50 | 50 | 1 |  | шт. |  | 677.97
ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ
|  | Часы песочные | Время измерений 1 мин |  |  |  |  | шт. |  | 38.98
|  | Часы песочные | Время измерений 2 мин |  |  |  |  | шт. |  | 38.98
|  | Часы песочные | Время измерений 3 мин |  |  |  |  | шт. |  | 38.98
|  | Часы песочные | Время измерений 5 мин |  |  |  |  | шт. |  | 45.76
|  | Часы песочные | Время измерений 10 мин |  |  |  |  | шт. |  | 45.76
|  | Часы песочные | Время измерений 15 мин |  |  |  |  | шт. |  | 50.85
|  | Часы песочные | Время измерений 20 мин |  |  |  |  | шт. |  | 54.24
|  | Часы песочные ЧПС-1 Ш | Время измерений 15 мин |  |  |  |  | шт. |  | 93.22
|  | Часы песочные ЧПС-1 Г | Время измерений 10 мин |  |  |  |  | шт. |  | 67.8
АРЕОМЕТРЫ БЫТОВЫЕ
Тип |  | Назначение | [6 empty] | Ед. изм. | Цена, руб. без НДС
АЭТ |  | Набор автомобилиста АЭТ (ареометр электролит/тосол с устройством для отбора жидкости) | [6 empty] | шт. | 62.71
АЭТО |  | Набор автомобилиста АЭТО (ареометр электролит/тосол/омыватель с устройством для отбора жидкости) | [6 empty] | шт. | 77.97
АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3 |  | Набор автомобилиста с поверенным ареометром АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3 (ареометр электролит/тосол с устройством для отбора жидкости) | [6 empty] | шт. | 178
0-26% и 1000-1200 кг/м³ |  | Ареометр для поваренной соли | [6 empty] | шт. | 20.4
700-850 кг/м³ |  | Ареометр для определения плотности бензина | [6 empty] | шт. | 20.4
0…50ºС |  | Ареометр для измерения концентрации спирта в водных растворах (тосола) | [6 empty] | шт. | 20.4
1100-1300 кг/м³ |  | Ареометр для определения плотности электролита | [6 empty] | шт. | 20.4
1100-1300 кг/м³, 0…-40ºС |  | Ареометр универсальный (для электролита и тосола) | [6 empty] | шт. | 23.7
0…96% (об) |  | Спиртомер бытовой для измерения концентрации спирта в водных растворах | [6 empty] | шт. | 17.8
0…80% (об) |  | Спиртомер рюмочный для измерения концентрации спирта в водных растворах | [6 empty] | шт. | 17.8
0…25% (сах) и 0…18% (об) |  | Виномер бытовой для контроля процесса брожения в домашних условиях | [6 empty] | шт. | 20.4